Zał.

OBOSTRZENIA DO UMOWY DLA NAJEMCÓW I WYSTAWCÓW W RÓŻNYCH ASPEKTACH PODCZAS MPL AirSHOW Radom 2025

- Zagadnienia sanitarnohigieniczne - PSSE w Radomiu oraz WOMP Modlin:

- Od przedsiębiorców prowadzących ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne organizator wymaga decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- Ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne winny spełniać warunki sanitarnohigieniczne zgodnie z załącznikiem II rozdz. III Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L. 139 z dnia 30.04.2004r., str. 1 
z późn. zm.) i między innymi muszą mieć dostęp do odpowiednich urządzeń, aby utrzymać właściwą higienę personelu oraz dostęp do urządzeń sanitarnych.

- Osoby pracujące w styczności z żywnością winny posiadać orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby zgodnie z art. 59 ust. 2 ust.4 ust.5 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.. Dz. U. z 2023 r., poz.1448).

- Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp  zobowiązane do zapewnia odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne przy stoisku i na bieżące usuwanie odpadów.

- Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne.

- Organizator zobowiązany jest zapewnia dostępu do odpowiedniej ilości punktów czerpalnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla ruchomych 
i tymczasowych punktów gastronomicznych oraz osób przebywających na terenie pokazów. Jakość wody będzie odpowiadać warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

- Organizator zobowiązany jest zapewnić dostęp do odpowiedniej liczby sanitariatów z wodą bieżącą, wyposażonych w umywalki do mycia rąk z mydłem w płynie i ręcznikami jednorazowego użytku.

- Organizator zobowiązany jest przekazać wykaz przedsiębiorców prowadzących ruchome i tymczasowe punkty gastronomiczne wraz z decyzjami zatwierdzającymi lub wpisami do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu przed rozpoczęciem pokazów lotniczych w celu przeprowadzenia wizytacji punktów i sprawdzenia zgodności z prawem żywnościowym.

- WYTYCZNE DELEGATURY WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ:

- Teren przewidziany dla stoisk/punktów typu handlowego, usługowego, gastronomicznego i wystawowego:

Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp. zobowiązani są do:

- Ścisłego przestrzegania i stosowania powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pożarowego w przydzielonych miejscach wystawowych oraz na całym terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025.

- Organizator zobowiązany jest do podzielenia terenu przewidzianego na użytkowanie przez wystawców na sektory o powierzchni nieprzekraczającej 2500 m2. Odległość pomiędzy poszczególnymi sektorami powinna wynosić co najmniej 8 m.

- Organizator zobowiązany jest do zapewnieniu w obrębie sektorów przeznaczonych na cele wystawiennicze warunków ewakuacji, zgodnych 
z wymaganiami odpowiednich przepisów techniczno-budowlanych.

- Spełnienia następujących wymagań w przypadku zastosowania instalacji gazowej w obrębie pojedynczego stanowiska:

- dopuszczalne jest magazynowanie i użytkowanie nie więcej niż dwóch butli 
z gazem płynnym o zawartości gazu 11 kg każda, przy czym w przypadku butli turystycznych o zawartości gazu 5 kg jego łączna masa zgromadzona w butlach nie może przekraczać 22 kg,

- stanowisko/namiot/strefa pożarowa, w której będzie wykorzystywana instalacja gazowa powinien być oznakowany znakami bezpieczeństwa informującymi 
o stosowaniu gazu propan-butan,

- butle z gazem płynnym należy użytkować wyłącznie w pozycji pionowej oraz zapewnić ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- butle należy przechowywać w miejscu zapewniającym warunki uniemożliwiające ogrzanie do temperatury przekraczającej 35°C,

- butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami,

- butle pełne i puste muszą być składowane oddzielnie,

- butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie,

- urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m
i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;

- Przechowywania zapasu butli z gazem przekraczającego ilości określone 
w punkcie 4 w oddzielnym miejscu wyznaczonym i przystosowanym do takiego celu. Miejsce to powinno być oddalone o 8m od obiektów wykonanych 
z materiałów palnych, powinno zostać oznakowane zgodnie 
z Polskimi Normami, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przed możliwością powstania pożaru lub wybuchu zgodnie 
z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, w tym wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy;

- W przypadku braku możliwości przechowywania zapasu butli z gazem 
w sposób określony w punkcie 5, zapewnienia bieżącego dostarczania zapasu butli z gazem w sposób ustalony z Organizatorem;

- Poddania urządzeń i instalacji wykorzystywanych na stoiskach przeznaczonych na cele gastronomiczne i wystawiennicze kontroli polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego i przydatności do użytkowania, w szczególności 
w zakresie instalacji gazowej oraz elektrycznej;

- Użytkowania urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.

- Ograniczenia ilości towaru (materiałów palnych) w obrębie stoiska dla bieżącej sprzedaży. Zakazuje się magazynowania towaru w obrębie stoisk, towar nie może wykraczać poza gabaryt stoiska.

- Zakazu składowania, przechowywania i stosowania w obrębie stoiska materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych.

- Zakazu stosowania przenośnych urządzeń grzewczych (elektrycznych 
i gazowych).

- Zapewnienia możliwości odłączenia zasilania elektrycznego stoiska po zakończonej pracy. Niezależnie od powyższego zostanie zapewniona możliwość odłączenia energii elektrycznej w całym sektorze wystawienniczo-gastronomicznym.

- Wyposażenia pojedynczego stanowiska co najmniej w gaśnicę 4 kg środka gaśniczego do gaszenia pożarów grup ABC. Dodatkowo dla stanowisk gastronomicznych do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych należy zapewnić gaśnicę o masie środka gaśniczego 2 kg do gaszenia pożarów grup AF. Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować zgodnie z Polską Normą.

- Przestrzegania zakazu zastawiania dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych 
i ograniczania dostępu do sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz źródeł zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

UWAGA: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w obrębie sektorów stoisk wystawienniczych i gastronomicznych zostanie poddane obowiązkowej kontroli przez przedstawicieli Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej.

- Wymagania dla budynku tymczasowego typu namiotowego „VIP” oraz innych podobnych obiektów stanowiących strefy pożarowe przeznaczone do przebywania powyżej 50 osób:

- Projekt budynku tymczasowego typu namiotowego, w którym przewiduje się przebywanie ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2 wymaga uzgodnienia 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Uzgodnieniu, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa wyżej podlegają również projekty wymaganych urządzeń przeciwpożarowych, tj.:

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- Budynek tymczasowy, o którym mowa wyżej powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności pożarowej, a jego elementy wykonane 
z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

- Budynek przewidziany na zgromadzenie uczestników w ramach strefy VIP na Pokazach AirSHOW Radom 2025 powinien być jednokondygnacyjny, przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

- przykrycie dachu lub stropodachu budynku powinno być co najmniej trudno zapalne,

- w budynku należy zapewnić wyjścia, przejścia oraz dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych według wymagań przepisów techniczno- budowlanych, oznakowane zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa,

- instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami. W instalacji należy zapewnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu na potrzeby odcięcia dopływu prądu w przypadku prowadzenia działań ratowniczych, wykonany wg projektu o którym mowa w pkt 1,

- obiekt powinien być wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, działające przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, wykonane wg projektu o którym mowa w pkt 1.

- W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia 
i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

Powyższe oznacza, że ww. elementy powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

- W przypadku zastosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, 
w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, materiały te mogą być zastosowane do wyposażenia wnętrza, jeżeli spełniają właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszące się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, tj. następujące kryteria:

- ti > 4s, tzn. najkrótszy czas zapalenia lub czas zapoczątkowania spalania przy zastosowaniu jednego bodźca energetycznego - małego płomienia wynosi co najmniej 4 s;

- ts ^ 30s, tj. czas spalania płomieniowego lub czas trwania spalania w określonych warunkach badania, po usunięciu źródła zapłonu nie przekracza 30 s;

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki;

- nie występują płonące krople.

- Wymagania, o których mowa w pkt 1-5 należy stosować również do zespołu budynków tymczasowych typu namiotowego, jeżeli będą stanowiły jedną strefę pożarową w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 ze zm.).

- Wyposażenie budynku w gaśnice powinno odpowiadać jednostce masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadającej na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować zgodnie z Polską Normą.

- Do obiektu należy zapewnić drogę pożarową oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

W przypadku braku możliwości spełnienia wprost wymagań ww. rozporządzenia dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie określonym w § 8 ust. 1 i 3 oraz 13 ust. 4 cyt. rozporządzenia.

Uzgodnienia rozwiązań zamiennych dokonuje się z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.

- W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Podmioty prowadzące w ramach pokazów AirSHOW Radom 2025 działalność gastronomiczną, wystawienniczą, itp. zobowiązane są do:

- Bezwzględnej znajomości i przestrzegania postanowień:

- REGULAMINU Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025

- REGULAMINU Obiektu – Lotniska Warszawa-Radom

- Przekazania w formie złożonych oświadczeń (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. do umowy najmu) danych celem uzyskania przepustek dla kontrahentów 
i ich pojazdów.

- Poddania kontroli towarów i osób realizujących dostawy na teren pokazów funkcjonariuszom  Służby Celno-Skarbowej

- Przekazania listy wszystkich osób planowanych do zabezpieczenia i realizacji działalności wystawienniczej/handlowej Wykonawcy podczas pokazów. zawierającej: imię, nazwisko, nr PESEL (w przypadku obcokrajowców dodatkowo nr paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy oraz kraj pochodzenia), nr telefonu komórkowego.

- W przypadku wykorzystywania pojazdów zarejestrowanych w innym kraju, do realizacji dostaw na teren lotniska Najemcy w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłuższym jak co najmniej 30 dni przed terminem pokazów przekażą Wynajmującemu listę pojazdów. zawierającą: nr rejestracyjny, markę i kraj rejestracji pojazdu:

- Dane osobowe oraz dane pojazdów będą przekazane służbom państwowym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i zapewnienie porządku publicznego.

- Organizator pokazów zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren pokazów osób negatywnie zweryfikowanych przez uprawnione służby państwowe.

- W przypadku gdy Najemca korzysta z usług podwkonawców. np. firm transportowych. przekaże dane jak w pkt.4. W przypadku braku możliwości przekazania danych podwykonawców z określonym wyprzedzeniem najemca wystąpi z wnioskiem o wydanie jednorazowej zgody Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy 42. BLSz.

- UBEZPIECZENIE:

- Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia stoiska, na swój koszt, od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności:

  - odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu osób trzecich, w tym mieniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW RADOM 2025 (Lotnisko Radom-Sadków, obecnie Warszawa-Radom, przy ul. Sadków 9, 26-600 Radom), a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, maszyn.

  - odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu najmowanym (nieruchomościach 
i ruchomościach)

  - odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym

  - odpowiedzialność cywilna wszystkich podwykonawców i innych podmiotów formalnie zaangażowanych w realizację Umowy.

  - odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku.

  - Inne ryzyka np. czyste straty finansowe.

- Najemca powinien zawrzeć ubezpieczenia w terminie najpóżniej 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu oraz posiadać ubezpieczenie, o których mowa w pkt 9, przez cały okres najmu, a także dostarczyć skan oryginału dowodu zawarcia ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia Organizatorowi do dnia wskazanego 
w umowie najmu, zaś w dniach Pokazów posiadać polisę na stoisku w celach kontrolnych.

- Ubezpieczenie OC powinno spełniać następujące wymogi:

  - uwzględniać jako miejsce ubezpieczenia teren Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025

  - wskazywać właściwy kod PKD związany z aktywnością na terenie AirSHOW Radom 2025 np. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne (oraz inne adekwatne do działalności realizowanej przez najemcę)

  - uwzględniać mienie (w tym sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, namioty) jakie będą znajdowały się na terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025.

  - Uwzględniać w przedmiocie ochrony: działalność promocyjną, udział 
w targach, wystawach, pokazach itp.

  - suma gwarancyjna nie niższa niż określona w umowie najmu, uwzględniająca stwarzane ryzyka i zapewniająca pokrycie ewentualnych strat, wyrządzonych przez najemcę

  - uwzględniać mienie ( w tym sprzęt elektroniczny, środki obrotowe , namioty ) jakie będą znajdowały się na terenie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW RADOM 2025.

  - Uwzględnienie zakresów ochrony wymaganych w postaci klauzul dodatkowych.